# 上海二次供水调研报告

##### 问：二次供水清洗报告总纲怎么写

答：大纲1.0目的

确保小区用水的洁净和安全。

2.0适用范围

适用于公司所有物业管理项目

3.0职责

工程技术员负责对水池及水箱的检查及维护

4.0具体细则

察纳4.1 水池和水箱排败睁没气孔、早厅进气池、溢流管加防日网，网罩孔径0.5毫米。

4.2 进水处管道阀门定期除锈工作，防止水质污染。

4.3 水池和水箱应加盖加锁。

- 4.4 由给排水责任人定期打开地下水池和天面水箱，对水质情况进行检查，有无“红虫“及其它污染情况，如有此类情况应及时报告服务中心经理，根据情况进行相应处理

- 答：二次供水清或芹洗报衫则毕告总纲:二次供水设施的清洗、消毒工作,请专业清洗队伍,每年清洗、消盯神毒二次,并接受区卫生监督部门的抽样检测,确保水质安全卫生

##### 问：二次供水需要检测什么项目？哪里能出二次供水检测报告？

答：水质检测项目：

微生物指标：粪大肠菌群、总大肠菌群、细菌总数郑埋、金黄色葡萄球.

重金属指标：铅、汞、铬、镉、砷、二氧拆丛虚化硅、银、钴、钒、铟等。

理化指标：色度、浑浊度、PH值、电导率、总硬度、碱度、酸度、透明度、旅燃残渣、化学需氧量CODcr、生物需氧量BOD5、挥发性酚等。

挥发性有机物：苯类、石油类、有机质、硝基苯。

本挥发性有机物：邻苯二甲酸酯多环芳径、有机磷、酚类等。

- 水质报告一般是在当地的水务局的。有资质的水质监测实验室等第三方平台。

- 答：对二次供水的检测，BG17051已有规定，检测项目分为必测、选测和增测三种共22个项目。

答：二次供水设备只要您清洗晌芦和及时，次数平均根本就不会出现宴盯污染现象，水质报告一般是在当地哗岁的水务局建议的。

- 奥凯供水建议

答：海南众科环茄判族境检测有限公司是一家集专业性、先进性为一体的第三方检测机构，总部位于颤弊海南省三亚市。公司拥有装备精良的实验室，以及一支高素质的专业化检测团队，致力于为省内外客户提供**高效的检测分析、创新和与国内外相关科研机构开展产学研合作，打造一批具有品牌影响力的检测分析方法研究中心以及权威的检测中心。

- 生活饮用水 , 二次供水 , 地下水 , 生活污水 , 城镇污水 , 地表水等水质方面检测/室内空气中甲醛 , 氨气 , 苯系物等 , 环境空气中二氧化硫 , 二氧化氮 , 硫化氢 , 一氧化碳 , PM10 , PM2.5 , 总悬浮颗粒物等。 土壤中有机质 , pH , 重金属等项目。 生活噪声 , 环境噪声 , 建筑噪声等冲咐声环境检测。 公共场所卫生检测 , 营业场所卫生检测 , 集中空调卫生检测 , 室内微小气候检测 , 公共用品用具卫生检测 , 游泳池水质检测等

答：菌落总数、总大肠菌、浑浊睁春核度、色度、PH、臭和味、肉眼可见物悉掘、余氯。共计八项。

- 有资质的单位都能出具权威的检测报告，实在森悔找不到的话可以找我。

答：水质必测项目：色度、浊度、臭味及肉眼可见物、PH值、大铅悄肠菌落、细菌总数、余槐知渣氯；

选测项目：总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅、紫外线强度；

增测项目：氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量。

一般找当地的疾病预防控制中心等专业清洗队伍。

每年至少清洗消毒一次，并取得水质监测合格证明。

日常需要做好巡查和余氯测定。

- 二次供水消毒后水质应符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》猛漏。

##### 问：城市二次供水

- 答：执法依据是建设部和卫生部联合者高发布的<生活饮用水卫生监码搏督管理办法>,有些地方也有迟嫌祥地方法规.

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/00e83cf363c434d93216e62b.html