# 北京污泥干化调研报告

##### 问：污泥处理处置行业现状分析？

答：． 卧螺离心机不得用好宏于分离易燃、有毒、以及具有腐蚀性、放射性的物质。

2． 如果机器振动幅度超过24mm/秒,请立即停车！

3． 当进料温度超过安装、操作以及维修三本手册数据清单中注明的限度时，不许使用离心机。

4． 转鼓中有冰水、结冻或是有坚硬的物质时，不能启动离心机。

5． 不要在超过手册数据清单中所规定的，或是卧螺离心机铭牌上标示的转鼓最大转速以及固体最大密度下运行离心机。

6． 在没有皮带护罩以及其他保护设施时，请不要操作离心机。

7． 定期检查所有自动切断装置以及监测系统，以确保其正常运行。

8、未能确定离心机是否完全停止、主电源是否完全断开以及弊袜哗主开关是否被断开并安全锁定的情况下，请不要拆卸离心机。

9、当卧螺离心机的转鼓、电机或是支承机架出现裂缝、凹痕、孔隙或者沟槽时，请不要操作离心机。

10、当电机的运转方向与指示箭头的方向相反时，请不要对离心机进行任何操作。

11、在离心机没有完全安装完毕的情况下，不得启动机器。

12、至少每年定期检查一次卧螺离心机和电机的机座以及所有支承机架、机壳和联接管件。

13、旋转部件附近不得放置抹布以及松散的衣物。

- 14、当拆卸、安装或操作、运行租行以及维修机器时，请严格遵循正常的步骤。

- 答：苏州美泓环保对现状的分析，随着工业的飞速发展以及城市人口的不断增加，使得城市污水的排放量空前增加，在这样的背景下污水处理厂的发展正方兴未艾。目前，桐数我国城市污水处理厂的数量已经突破2000座，年污水处理量比十五期间增加了一倍以上。在污水处理工艺运行过程中，工艺产生的污泥一部分回流作为生物反应的反应物，而剩余的污泥要排出到系统之外。这些剩余污泥的量是惊人的，其含核轮兄水率较高、体积庞大、易腐烂、 气味恶臭且含有大量的重金属病菌改袭等有毒有害物质。

##### 问：污泥水热干化

- 答：同意楼上的，水热干化说白了就是“厌氧消化+机械脱水”的悔梁半吊坦哪子工程。特殊情况下可以用，一般不可用或者达不到碧信运要求。

- 答：我了解到福航的污泥处理设备可以对污泥进行低温干化，环保、无污染，具体的你可以详细了解一下

答：污泥水热干化原理其实就樱庆首是热水解。水热干化概念是清华大学王伟教授提出，迄今只做了三个示范工程（2003北京北小河40吨/日、2009东莞30吨/日、无锡10吨/日），目前这三个工程实验完毕后均已停运。工业级脊数应用尚未见报道。

- 你若是真的想要做干化，考虑到成本问题，还是差谈采用生物干化比较好些。有问题随时沟通。

答：尼科环境科技有限公司污泥无热干化技术，采用不加派前热的方式对污泥进行脱水和干化，只需10分钟就可将污泥的含水率从85%-80%降至55%，后经过不加热状态下的强制通风干化技术，将污泥中的含水率持续降至40%，而能耗只有热干化的10%，并且处理过程不会产生臭气。

- “污泥无热干化技术”攻克了污泥干化能耗高、产生臭气这一世界性和辩难题。取得的另一项惊人的成果是：干化后的泥饼具有相当高的热值。由于采用不唤羡缺加热的方式进行干化处理，避免了污泥中有机质的损失。用干化后的泥饼制成的生物质燃料，经权威部门检测，以秦皇岛抚宁区中冶污水处理厂污泥无热干化项目的实际检测效果为例，热值达到3826大卡，高于褐煤，真正做到了变泥为“煤”。实现了国家倡导的循环经济原则，真正让污泥处理处置实现了资源再利用。

答：国外的有cambi公司，有十来个应用案例

国内的有健坤伟华，如上所说有三个应用案例

北京机电院和天津机电院也有相关研究，都可咨询。

- 和水热干化类似的技败答宏老术还有HiRos等，建议去“泥客庄主”的博客看看，那里有一些技术上的分析察绝慧

- 答：北京健坤伟华新能源科技有限公司

##### 问：急问，有没有污泥干燥的实际案例！

答：天津石化是一个集炼油、化工和化纤为一体的综合性大型石化企业，拥有原油加工能力1 380万t/a、乙烯120万t/a、对二甲苯 38万t/a、PTA 34万t/a、聚酯20万t/a、聚醚10万t/a，是华北地区大型的炼油化工基地。

天津石化共有3个污水处理厂。

1#污水场处理炼油装置产生的含油污水，年产含水率93%含油污泥约30 000 m3、年产含水率80%~85%剩余活性污泥1 000 m3。

2#污水场处理化工化纤装置产生的污

水，年产含水率80%~85% 剩余活性污泥2 000 m3。

3#污水场处理乙烯装置产生的污水，年产含水率80%~85%剩余活性污泥400 m3

。

- 随着加工规模的不断扩大，污泥产生越来越多轿迟，给企业发展带来环保压力。天津石化利用焦化生产装置处理含油污泥，又在100万t/a乙烯配套工程项目中引入了高丛污泥薄层干燥技术，处理剩余活性污泥，戚帆樱实现了污泥全部无害化处理。

答：我有好多呵呵呵，可以发给你哦

- Q103085083

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/4e6326094a404c4e991cf159.html