# 继电保护动作方向判断与潮流的关系

### 一、继电保护动作方向判别与潮流的关系（论文文献综述）

周丽君[1]（2021）在《基于故障特性的多端柔性直流电网保护策略研究》文中进行了进一步梳理随着新能源消纳需求量不断增加和电力电子技术的不断发展,多端柔性直流输电已成为当下世界能源互联网的重要成员。在新能源接入、非同步电网互联、偏远地区供电等电力领域,多端柔性直流电网正具备良好的发展势头。目前影响柔性直流输电系统发展的关键技术包括直流线路故障的识别定位和快速切除。在此背景下,论文针对四端柔性直流输电系统,从直流线路故障特性分析、线路继电保护原理以及故障限流与隔离措施等方面进行深入研究。本论文的主要工作与取得的成果如下所述:（1）在认识多端柔性直流输电系统结构及工作原理的基础上,论文中分别对基于典型的两电平电压源换流器和模块化多电平换流器的柔性直流电网开展研究,并对两类系统直流侧的故障暂态特征进行阶段性分析。通过对输电线路在短路故障下的故障过程进行等效,提出系统两极故障发生后短路电流的数学分析方法,并完成对于远输电距离、大输送容量的直流输电系统中短路电流近似表达式的推导。（2）提取、分析直流线路区内、外的故障特征,并据此提出一种以暂态电压幅值比为判据的故障选极方法。传统的输电线路故障检测需依靠线路通信手段,无法保证保护的快速性和可靠性,有可能导致器件损坏。基于该问题,论文中介绍一种基于输电线路单端暂态量进行故障识别的保护原理。方案利用故障初期的电流上升速率推算得到线路电感,与整定值进行比较后确定故障的发生,为距离保护计算故障点位置打下基础,并利用单端量行波特征判别故障线路,实现故障测距。借助PSCAD/EMTDC平台搭建四端柔性直流系统,完成直流故障仿真校验。仿真结果证明这种新型保护原理行之有效。（3）针对现有的直流输电线路故障隔离方案,进行对比分析,提出一种将感性限流装置与高压直流断路器配合使用的新方案。论文详细介绍装置的结构组成和限流机理,推导其主要参数的取值方案,并在PSCAD/EMTDC平台中搭建四端柔性直流电网模型,完成故障仿真。仿真结果表明,相较于传统断路器,该直流断路器拓扑在系统出现故障时可以有效限制故障电流上升速度和电流最大值,将故障点迅速隔离,能较好地实现抑制故障电流发展的目的。

朱劭璇[2]（2021）在《计及故障信息的电力系统暂态稳定分析及紧急控制研究》文中研究说明我国电网已经成为世界上规模最大,电压等级最高的全国互联大电网,电网的动态特性和运行方式更加复杂多变,系统安全稳定运行所面临的挑战更加严峻。为预防大停电事故的发生,我国电网构建了安全稳定的三道防线,其中继电保护装置为第一道防线,负责快速切除故障元件,防止故障扩大;切机、切负荷等稳定控制措施为第二道防线,目的是防止系统失去稳定。然而,就电网目前运行现状而言,故障发生后第二道防线从继电保护装置处接收的信息仅包含故障元件及断路器开、合闸等有限信息,通过将这些有限信息与离线生成的事故预案相比对来判断系统当前稳定状态,第一、二道防线实际上仍处于各司其职的割裂状态。而随着继电保护技术的发展,现有的继电保护装置已经具备把故障时间、故障位置、故障类型、接地电阻以及过负荷程度等重要故障信息告知第二道防线的能力。如能将这些丰富故障信息及时传递给控制中心并由后者实现有效合理利用,使一、二道防线之间的关系由传统的“事态驱动”转变为“信息驱动”,将有利于减少计算误差,实现更加精准的稳定分析以及更加高效的控制决策,从而进一步提升电力系统的安全稳定运行水平。本文结合继电保护装置所能提供的故障信息,在电力系统暂态稳定分析方法、暂态稳定紧急控制策略以及潮流转移过负荷紧急控制策略三个方面进行了理论分析和研究,取得了如下研究成果:（1）提出了一种基于故障全景信息的暂态稳定分析方法。首先对影响系统暂态稳定的故障因素进行了分析,构建了以故障时间、故障位置、故障类型及接地电阻等信息为要素的故障全景信息,然后通过两次收缩系统导纳矩阵将故障全景信息融合到最终导纳阵中,从理论上推导了故障全景信息对发电机电磁功率的影响,在此基础上利用扩展等面积法形成不同故障场景下系统暂态稳定裕度的三维曲面,通过提取该曲面与零裕度平面的交线得到了系统的暂态稳定边界。最后,分别利用IEEE 3机系统和新英格兰10机系统进行了仿真验证,结果表明所提方法有利于提高系统在不同故障场景下暂态稳定判断的准确度。（2）提出了一种基于故障电流分布系数的多机系统暂态稳定裕度评估方法。首先通过继电保护装置提供的故障位置信息得到各发电机组的故障电流分布系数,进而推导了不同故障场景下发电机电磁功率以及单机能量函数随故障电流分布系数和故障持续时间变化的解析表达式,由表达式可以直接计算单机能量函数,避免了传统方法中求取发电机转子角度及角速度时复杂的积分计算过程。最后提出了一种关键机组的判别方法,通过计算关键机组的单机稳定裕度评估系统的暂态稳定情况。仿真结果表明,本方法可以有效判定不同故障场景下系统中的关键机组,所求得的单机稳定裕度及故障极限切除时间具有较高的准确度。（3）提出了一种融合故障信息的暂态稳定切机控制策略。首先将切机后系统暂态稳定裕度表达式中与主导不稳定平衡点相关的部分提取出来,通过建立切机量与主导不稳定平衡点的修正方程,利用牛顿—拉夫逊法计算主导不稳定平衡点的变化情况,以此为基础得到不同发电机组的切机灵敏度。然后结合继电保护装置提供的故障时间、故障地点、故障类型等故障信息计算故障切除时刻系统的暂态稳定裕度。最终按所求切机灵敏度和暂态稳定裕度制定切机策略。仿真结果表明,相比于传统切机策略,本策略所求切机灵敏度及切机量更加准确。同时,策略求解步骤直接、明确,既考虑了切机控制导致的主导不稳定平衡点的变化情况,又避免了反复求取主导不稳定平衡点时繁琐的计算过程,节省了计算时间。（4）提出了一种针对潮流转移过负荷的跨电压等级紧急控制策略。首先考虑不同电压等级下电网的架构特点,建立了跨电压等级分层切机/切负荷模型。一方面针对500kV及以上电压等级系统,结合继电保护处的线路过负荷信息划分过负荷区域,以切机/切负荷总量最小为目标函数,考虑电压和频率稳定约束,利用改进粒子群算法建立优化切机/切负荷方案。另一方面,针对500kV以下电压等级系统,基于变电站之间传递的发电机和线路负荷信息,采用层次分析和模糊综合评价法制定综合代价最优的紧急控制方案,最终实现跨电压等级的分层优化紧急控制。算例表明相较于其他策略,该策略在有效消除线路过负荷的同时使计算时间大幅减少,有利于实现工程在线应用。

黄霞[3]（2021）在《含DG的配电网保护特性研究》文中指出可再生能源发电近年来得到了越来越广泛地应用。当可再生能源以分布式发电形式接入配电网后,配电网由原本的单电源转变为多电源同时供电,这一转变改变了原有配电网的电气特性。当配电网故障时,原有配电网保护可能会出现误动或拒动的情况。为此,对含分布式电源的配电网保护进行研究具有理论和实际意义。文中,将接入配电网中的分布式电源,依据磁链守恒原理推导得到同步发电机型分布式电源的电压源串联变阻抗的故障模型,依据分布式电源的运行原理和控制策略得到逆变型分布式电源的基于并网点正序电压分量的分段压控电流源故障模型。在PSCAD/EMTDC仿真平台,搭建加入同步发电机型或逆变型分布式电源的配电网模型,在分布式电源至配电网电源侧区域设置三相短路和两相短路故障,仿真分析不同电源类型在不同故障类型下的以上两种分布式电源输出电流规律。其次,针对配电网故障情况下,传统短路电流计算方法通用性差、计算量大的问题,给出一种适用于含分布式电源配电网的通用故障电流计算方法。将同步发电机型和逆变型分布式电源作为两类激励源,作用于含有故障的配电网,根据叠加定理,分别计算不同激励源下的故障分量。其中,逆变型分布式电源模型的输出电流采用迭代算法。通过算例验证了所提方法的正确性。最后,探讨10k V配电网中的分布式电源对三段式电流保护的影响。分别讨论故障发生在分布式电源所在馈线上游的区域（分布式电源与系统电源之间的区域）,分布式电源所在馈线下游的区域和分布式电源相邻馈线的区域时,分布式电源对电流分布和电流保护动作的影响。为了解决分布式电源并网后原有保护不适用的情况,提出了将接入分布式电源的配电网保护区域分为两类区域,并针对不同区域提出自适应电流保护和基于电流正序故障分量幅值比和相角差关系的纵联差动主保护,并配置反时限过电流后备保护的含分布式电源总保护。仿真验证了保护的正确性。为了进一步提高保护动作的正确性和定值整定的便利性,提出了利用多点信息的分布式区域纵联保护。可在现有主保护拒动时利用通信自动化向主保护的断路器发送跳闸命令。

李钦彬[4]（2021）在《电网连锁故障触发阶段关键因素的影响作用分析》文中认为随着社会经济的发展,人们对于电量的需求快速增加,电力系统规模也因此不断扩大。而随着电力系统规模的逐渐扩大,庞大的电网架构以及错综复杂的接线容易导致电网发生大停电事故。而大停电事故一旦发生不仅会给人们的生产、生活和工作带来巨大的不便,同时也会造成巨大的经济损失。因此,如何预防、减少大停电事故的发生显得尤为重要。电网的大停电事故通常是由电网连锁故障的发生导致的。而电网连锁故障的发生与电网连锁跳闸有着较为密切的关系,连锁故障的早期阶段一般表现为连锁跳闸。所以研究电网的连锁跳闸及其相关问题对预防连锁故障的发生有极其重要的意义。本文的研究从电网连锁跳闸角度出发,通过分析挖掘出电网中存在的一些影响连锁跳闸的关键因素,然后对关键因素对连锁跳闸的具体影响作用进行分析和研究。本文首先从连锁跳闸的发生机理入手,结合继电保护的动作行为,给出了电网发生连锁跳闸判别指标的数学表达式。同时通过对连锁跳闸的一般表现形式和继电保护的动作方程进行分析,挖掘出电网中对连锁跳闸有影响作用的三个关键因素,分别是初始故障支路的传输功率、继电保护装置的保护定值以及电网中的关键节点。接着,对三个关键因素分别进行建模分析,在各自的模型中结合电网发生连锁跳闸的安全水平指标对每个关键因素对连锁跳闸的影响机理进行分析。在初始故障支路的传输功率建模中,主要利用直流法推导出初始故障支路传输功率极限值的数学表达式,在此基础上进行影响分析;在关键节点的研究中,先筛选出初始故障发生后电网剩余系统中的严重受扰支路,之后结合严重受扰支路电流和系统节点之间的关系,使用FCM聚类分析算法对系统节点进行划分从而得到电网中的关键节点,最后对关键节点的节点注入功率变化对电网安全运行水平的影响进行研究;在保护定值的研究中,先是给出保护定值对电网安全运行水平的两种研究思路,接着针对两种研究思路进行大量的算例计算,在算例分析结果中总结出保护定值变化对电网安全运行水平的影响。每个关键因素对电网连锁跳闸的影响研究最后都以IEEE14节点系统和IEEE39节点系统为例进行了算例分析,算例分析的结果验证了上述三种关键因素对连锁跳闸影响的作用机理和所建模型的有效性,可为电网初始故障发生前后采取措施预防连锁跳闸发生提供理论依据和帮助。

韩一鸣[5]（2021）在《含调谐交流半波长输电线路保护关键技术研究》文中认为随着输电距离的增加,交流输电所需无功补偿将会大幅提升,而直流输电在长距离输电中所需无功补偿远小于交流,因此超-特高压直流输电是目前远距离大容量电力输送的主要方式。但是当传输距离达到半个工频波长距离时,交流输电线路产生的感性无功功率与容性无功功率将相互抵消,交流输电线路将形成一个无需无功补偿的稳定状态。考虑到超-特高压直流输电系统需要大量极为昂贵的电力电子设备,且换流阀在高压网络中引起的大量谐波易成为主网安全稳定运行的隐患,因此无需无功补偿的交流半波长输电是超远距离大容量电力输送的备选方案之一。在实际工程应用中输电线路距离往往难以恰好达到50Hz条件下半个工频波长（3000km）,因此需要引入调谐电路对不足3000km的输电线路进行电气距离补偿,以使其具备交流半波长输电运行优势。目前含调谐交流半波长输电线路尚无实际运行工程,依靠RTDS实时数字仿真试验平台搭建含调谐半波长输电系统模型,实现故障信号实际输出,依靠高频暂态电流采集装置实现保护逻辑判断,形成完整闭环回路,有助于验证保护算法的正确性。传统电流差动保护在交流半波长输电线路中存在死区不能直接应用,距离保护受限于半波长线路沿线电压分布规律无法判断故障发生于故障区内,因此提出一种基于暂态能量方向的调谐半波长线路纵联主保护方案,保护算法可以在3ms之内实现故障辨识,实现保护信号快速出口。并通过分析切除故障相后沿线电压分布情况,得到健全相过电压必定超过1.7 p.u的结论,该过电压数值远超目前对特高压输电的安全要求,因此对于含调谐交流半波长输电线路任何故障都应采用跳三相的跳闸方式。根据现有特高压交流系统继电保护配置要求,输电线路应配置不同原理的主保护与后备保护方案,并且不同保护方案应存在合理的逻辑配合关系。对于线路后备保护,提出采用Park’s变换的保护启动算法实现全线可靠启动,基于阻抗差动原理实现纵联后备保护。同时由于含调谐半波长线路具有单出线的特点,可以将母线与调谐电路组合作为同一单元进行保护,提出基于测后模拟功率方向的母线及调谐电路保护方案,由于功率本身具有方向性,可再作为线路保护后备,在线路侧断路器拒动的情况下可以切除上一级母线侧断路器。在考虑三种保护方案情况下,进行合理配置,构成完整的含调谐半波长输电线路保护体系。基于波头到达时刻的单端行波测距与双端行波测距方法在含调谐半波长线路中分别存在波头标定不精确以及对时问题,极大影响了测距精度。针对上述问题,在分析含调谐半波长线路故障后行波传播特性的基础上,将故障行波分解为正向行波与反向行波,沿线路依靠贝杰龙方程计算行波能量叠加点,根据能量叠加点位置与故障位置的唯一对应关系,提出了基于沿线能量突变的故障定位方法。

徐康波[6]（2021）在《基于改进J-A模型的变压器继电保护研究》文中进行了进一步梳理随着我国电力行业的快速发展,电网架构日趋复杂,电网中安全稳定性的要求越来越高。变压器作为电力系统中的重要一环,其继电保护装置是作为设备安全稳定的一道重要防线。在变压器保护中,对内部故障以及励磁涌流的辨识是保障保护装置正确动作的关键。本文重点研究了基于J-A模型的变压器等效模型以及J-A模型与继电保护结合的保护方法。首先,分析了变压器励磁涌流的相关原理,介绍了单相变压器励磁涌流的数学模型。在建立模型的情况下,对模型中影响励磁涌流的参数进行分析,研究了基于电流波形特性、电压波形特性、电流与电压波形结合的励磁涌流识别方法。其次,为了探究变压器在励磁涌流中的磁化过程,对变压器的经典等效模型进行研究,建立变压器磁化过程中的数学模型。针对原始方程中能量不平衡问题,引入涡流损耗和额外损耗对原始的J-A模型进行修正,建立了改进后的J-A模型。具体介绍了遗传算法、粒子群算法,基于粒子群算法对数学模型中的参数进行识别。最后,对改进后的J-A模型进行了仿真,仿真结果表明改进后的J-A模型可以反映变压器的磁滞过程。在研究了差动保护与二次谐波制动的保护后,本文提出了将J-A模型引入二次谐波的提取过程,探究不同温度情况下继电保护的有效性。对不同情况下的保护动作进行了仿真分析,仿真结果表明,差动保护与二次谐波保护可以有防止励磁涌流的误动作,将J-A模型引入后可以对二次谐波的制动系数进行调整,有效反映实际工作过程中的温度变化。

徐彪[7]（2020）在《面向调度应急处置的输配电网故障诊断关键技术研究》文中提出多年来,电力系统调度自动化及安稳控制技术取得了长足进步,但系统出现故障等扰动后,调度运行人员的在线决策在事故应急处理中的作用始终不可替代,运行人员必须及时且有效地开展调度应急处置工作,才能最大程度上保障系统安全,避免大范围停电。特别地,故障诊断作为调度应急处置最为关键的依托技术,提高其诊断的快速性、准确性和在线适应性对于提升调度应急处置水平具有重要作用。然而,在面临海量的系统运行监测信息及复杂的故障场景时,如何在短时间内准确分析故障场景及其安全水平,并制定出针对性的应急处置策略是运行人员面临的重要问题。在此背景下,有必要从调度人员的直观需求出发,研究针对性的调度应急处置支持系统及其故障诊断关键技术,通过对各类运行监测信息进行针对性的分析和处理,凝练出运行人员在应急处置过程中所迫切需要的关键信息,为其紧急情况下的调度决策提供辅助支持,提高调度应急处置工作的针对性和有效性。为此,论文围绕面向调度应急处置的输配电网故障诊断关键技术展开研究,考虑输、配电网两级调度的需求特点,研究提出电力系统调度应急处置支持系统的功能框架,并重点研究了支持系统所依托的输配电网故障诊断关键技术。继电保护是电力系统安全的第一道防线,只有保护切除故障后,应急处置才有意义,故而应急处置第一时间的故障诊断一般主要考虑保护及其相关系统动作引起的告警信息。鉴于此,论文在输电网故障诊断方面,分别对当前广泛采用的解析模型法和Petri网图形建模法进行性能改进研究,并通过两类方法相互配合印证,提高故障诊断的综合性能;在配电网故障诊断方面,首先对可兼顾时效性和容错性的常规辐射式配电网故障诊断方法开展研究,进而围绕发展中的含分布式电源的主动配电网研究提出改进方案。论文的研究内容具体体现在以下几方面。首先,从输、配电网两级调度应急处置的关注重点出发分析了调度应急处置支持系统的需求目标,并从数据接入、安全预警控制、紧急控制恢复三个方面建立了输、配电网两级调度相配合的电力系统调度应急处置支持系统功能框架,在此基础上,对支持系统所主要涉及的各项关键技术进行了归纳和分析,并特别对支持系统中的输配电网故障诊断的技术目标和总体实现方案进行了论述。输电网故障诊断的基本目标是判定真实的故障场景及其保护切除过程,是调度运行人员进行故障应急处理的重要前提和依据。针对现有基于优化求解的输电网故障诊断解析模型在考虑异常告警信息时需要扩大变量维数,求解难度大且时效性较低的问题,提出一种输电网故障诊断的分阶段解析模型及方法。模型前一阶段通过分析不同预想故障元件对目标函数的影响,并综合保护动作关联和断路器动作关联两个方面因素建立元件的故障测度指标,无需迭代即可实现可疑元件的快速筛选;模型后一阶段将保护和断路器的实际状态引入故障假说,建立综合反映保护系统动作逻辑错误和信息通信错误的诊断目标函数,并通过智能优化算法求解,可得到故障元件以及保护和断路器的实际状态。通过分阶段解析建模的改进,可以有效降低优化模型的求解维度,提高解析模型故障诊断的时效性。针对现有基于Petri网图形建模的输电网故障诊断方法主要在离线时以单个元件为单位进行独立建模,对硬件存储要求高且难以适应网络拓扑变化的不足,提出一种基于网络拓扑图形建模的输电网故障诊断模型。从电网拓扑结构出发,形成系统各元件、保护和断路器的拓扑关联矩阵,以此为图形单元构建电网故障诊断模型,并根据保护配合逻辑及出口方式,建立了远后备保护的拓扑映射规则及完整的信息融合推理流程,可以充分利用网络的拓扑信息实现诊断模型的在线自动建模,无需遍历推理即可快速判定故障元件,同时可以在故障诊断的过程中更新网络拓扑描述,因此能够适应网络拓扑变化及连锁故障的诊断。针对现有基于Petri网图形建模的故障诊断方法难以实现高效的时序推理且时序信息利用有限的问题,提出一种基于模糊时间Petri网的电网故障诊断方法。变电站中SOE的应用可以为保护和断路器的动作标定统一的时标,充分利用时序信息有利于提高故障诊断的准确性。因此,首先为Petri网模型中库所及变迁引入时间属性以表征电力系统告警信息的时序约束关系,定义了置信概率与时序约束的关联推理运算,并从模型结构出发建立了模糊时间Petri网的分层推理算法,无需对各告警信息进行繁杂的正反向时序推理检查,能够基于Petri网的矩阵描述实现高效的时序推理过程,并同时可以充分利用时序推理的结果提高故障诊断的准确性。此外,研究了输电网故障诊断技术在支持系统中的综合应用方案,并提出了解析模型法与Petri网图形建模法的配合应用模式,可提高输电网故障诊断的综合性能。从调度运行的角度,配电网故障诊断的基本目标是定位到具体的故障区段,便于运行人员准确隔离故障,减小负荷损失和提高供电可靠性。针对现有配电网故障诊断技术难以同时兼顾容错性和时效性的问题,提出一种矩阵算法和优化算法相结合的常规辐射式配电网故障诊断方法。首先,从开关过流告警的因果关联关系出发建立了配电网的矩阵描述,并从因果追溯的角度提出一种新的故障诊断矩阵算法判据,实现过程简单且意义鲜明,能够在告警信息正常时准确定位故障区段;其次,考虑存在告警信息畸变时,根据矩阵判据结果可有效筛选出可疑区段集合,在此基础上利用网络的矩阵描述构建优化模型进行容错判断,可快速实现高容错性故障定位。通过矩阵算法与优化算法在时效性和容错性方面进行优势互补,可有效提高故障诊断性能。针对多电源并列运行主动配电网潮流双向流通,常规配电网的故障诊断方法难以适用的问题,提出一种适用于多电源并列运行主动配电网的故障诊断方法。随着可再生能源发电技术的发展,分布式电源、储能等在部分配电网中接入使得常规配电网转变为多电源并列运行主动配电网,因此,本文在常规配电网故障诊断方法的基础上,从开关过流告警的方向特性出发,为主动配电网定义了各开关电流的参考正方向,并基于因果关联特性建立了考虑方向拓展的主动配电网矩阵描述,在此基础上分别对前面所提的矩阵算法判据及容错优化模型进行建模改进,并重点分析了主动配电网多重故障的特殊性问题,可以在兼顾时效性和容错性的同时,适用于多电源并列运行主动配电网。最后,论文对主要研究工作及有特色的研究成果进行了总结,所研究的调度应急处置支持系统的部分功能模块已在我国某区域电网获得初步应用。同时,论文还讨论了下一步研究工作的展望。

牛丹[8]（2020）在《LCC-VSC混合直流输电线路保护研究》文中研究指明为了构建全球能源互联网,实现全球电网互联,直流输电技术在其中承担了重要角色。传统高压直流（LCC-HVDC）输电系统存在换相失败,而基于电压源换流器的高压直流（VSC-HVDC）输电能够自主完成功率控制,无换相失败问题,但开关器件损耗和换流站投资高。为结合两种直流输电技术的优势,混合高压直流（Hybrid-HVDC）输电系统成为有效方案。由于Hybrid-HVDC的拓扑结构多样,本文选取一种特定对象进行分析研究,即LCC-VSC双极式混合双端直流输电系统。为保证该系统的安全可靠运行,针对该系统开展直流输电线路保护的研究。本文所做的工作如下:（1）本文分别研究了 LCC-HVDC和VSC-HVDC的控制策略,以及LCC-VSC混合双端高压直流输电系统的运行原理和启动方法。使用PSCAD对此混合两端高压直流输电系统建模,并对混合直流输电系统的稳态运行和故障暂态运行工作状态进行仿真验证,结果表明所搭建立的混合直流输电模型的可行性,并为直流线路继电保护的研究做好准备。（2）基于该模型,研究了基于模型识别的双极式混合双端直流输电线路纵联保护。利用模型识别原理的继电保护原理,通过分析故障分量附加网络建立线路区内、区外的故障模型,选取较为简单的故障模型作为基准,只需要与基准模型进行比较即可区分线路区内、外故障。（3）基于该模型,研究了基于模型识别和电流极性的双极式混合双端直流输电线路纵向保护。结合模型识别保护和电流极性保护原理,建立模型误差方向判别元件和电流极性方向判别元件,两方向元件在正向故障发生时动作。只有当两个方向判别元件都动作时才判定为线路区内故障,否则为线路区外故障。上述两种线路保护方法与行波保护相比,均具不受分布电容电流影响,耐过渡电阻能力提高。既可作为主保护的补充,也可加速后备保护动作。

张茜[9]（2020）在《含微电网的配电网保护策略研究》文中研究说明随着社会生产对清洁、可持续能源的需求增加,微电网以及分布式电源技术应运而生,随之而来的是微电网并网运行改变配电网拓扑结构所造成的一系列继电保护问题。配电网部分线路因微电网的并入造成故障潮流双向流动,阶段式电流保护因固定动作值且不具备方向判别功能,出现误动、拒动现象。分布式电源有限的故障电流提供能力也使得微电网线路不适宜依赖电流幅值整定的传统保护方式。针对上述问题,本文提出分区综合保护方案,依据微电网并网运行对系统产生的影响,将含微电网的配电网系统划分成三个区域:配电网潮流双向区域、配电网潮流单向区域、微电网区域。分析各区域的故障特点,配置相应的保护。配电网侧划分为潮流双向区域、潮流单向区域,潮流双向区域引入输电网纵联保护原理,提取被保护线路两侧的正序阻抗电气量构造纵联正序阻抗差动保护,同时为解决该判据区内故障灵敏度低的问题,利用两侧正序阻抗差值建立带制动特性的纵联正序阻抗差动保护。考虑保护在线路重负荷经大过渡电阻情况下发生区内故障以及三相金属性短路发生在保护安装处附近的情况,对保护进行相应的改进并增设辅助判据。为单向潮流区域延用阶段式电流保护,避免全线依赖通信。微电网区域根据线路拓扑结构分为母线所连馈线、母线间联络线,母线所连馈线通过筛选各馈线最大故障分量正序电流幅值来确定故障线路,监测母线三序电压作为母线所连馈线保护的启动信号。母线间联络线故障时潮流双向流动,为其配置电流差动保护,并引进余弦量对传统的电流差动保护原理进行改进,平衡线路保护对灵敏度和可靠性的需求。通过时延的方法,使得母线所连馈线处保护起到后备保护的作用。各区域保护协同配合,形成完整的分区综合保护方案。考虑配电网侧保护、微电网侧保护以及国家标准规定对并网点开关的要求,并与两侧保护进行时间上的配合,形成微电网运行模式切换策略,继而阐述并网点保护的流程。测量并网点正序功率方向和正序电流幅值的变化,来实现并网点保护原理中的故障方位判别功能。当三相金属性故障发生在并网点附近时会导致保护存在死区,利用故障前的正序电压相角构造记忆回路解决该问题。简要介绍并网点保护原理中的孤岛检测原理,说明本文所使用的非计划性孤岛检测指标。最后,基于PSCAD仿真系统对本文所述保护策略进行验证。图[37]表[25]参[60]。

黄吴镝[10]（2020）在《基于智能算法的输配网故障诊断研究》文中认为自动、准确的故障诊断是未来自愈电网发展的基础。当电网发生故障时,故障诊断应能在各种复杂情况如信息丢失、畸变以及断路器拒动、误动时,及时并正确地定位电网的故障位置,快速并准确地辨别继电保护是否正确动作,为各级调度与后续的检修、维护人员提供参考。电力数据采集和监控系统（SCADA）、继电保护故障信息管理系统（RPMS）和电网广域监测系统（WAMS）等系统的发展和完善,已经使得实时获得电网各种电气量、开关量成为了可能,为故障诊断的研究及实现提供了坚实的基础。本文的工作和取得的成果如下:其一,研究了输配网故障诊断的相关概念。在此基础上将输配网典型拓扑结构与继电保护方式作为重点研究对象以及突破口,考察系统所使用的继电保护配置实际以及故障时的保护出口信号、开关出口信号等信号之间的关系,为后续进行故障诊断做准备。同时,介绍了 Petri网以及加权模糊Petri网的基本概念,论述了加权模糊Petri网在输配网故障诊断中的优势,为后续章节提出的基于改进加权模糊Petri网的输配网故障诊断方法奠定了坚实的理论基础。其二,在传统加权模糊Petri网的基础上,结合故障发生时继电保护动作的层次性方向性原理、高斯分布系数与输电网保护配置实际,研究实现了一种应用于输电网的新型层次性变迁加权模糊Petri网（WFPN）故障诊断模型。该模型在复杂故障情况,如复故障,信息丢失、畸变,保护与断路器误动、拒动时,均能准确确定故障位置;同时考虑到死区故障的存在,防止因死区故障而造成的误判,设计了一种新的拓扑结构;最后,基于模型又设计了一种反向搜索方式,能自动给出相关保护与断路器是否异常的简单报告。该故障诊断方法原理简单,结果精确,当故障发生时能快速自动得出故障报告,且具有比较高的容错性。对调度端的故障判别与自愈性电网发展具有一定帮助。其三,考虑到配电网继电保护的时序特征相比输电网更为明显,引入时序连接规则,在应用于输电网的层次性变迁加权模糊Petri网（WFPN）故障诊断模型基础上研究实现了一种应用于配电网的时序连接加权模糊Petri网（TWFPN）故障诊断模型。该模型结合配电网的继电保护实际,对WFPN故障诊断模型中的初始库所、跃迁等取值以及WFPN故障诊断模型结构进行相应优化;同时考虑到配电网继电保护各层次间的保护与断路器出口满足一定的时序整定条件,引入时序连接规则,增强了故障诊断的逻辑性与容错性;最后,根据TWFPN模型同样设计了一种反向搜索方式,能自动给出相关保护与断路器是否故障的简单报告。该故障诊断方法速度快,精确度高,仅需修改相对应方向的初始库所与集合B的元素设定,即可同时适用于开环运行的传统配电网与闭环运行的有源配电网,对配电网以及泛在电力物联网发展具有一定帮助。

### 二、继电保护动作方向判别与潮流的关系（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、继电保护动作方向判别与潮流的关系（论文提纲范文）

#### （1）基于故障特性的多端柔性直流电网保护策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.1.1 柔性直流输电技术概况

1.1.2 研究意义

1.2 柔性直流电网故障保护技术国内外研究现状

1.2.1 快速故障检测技术研究现状

1.2.2 故障限流及快速切除技术研究现状

1.3 研究内容及章节安排

2 多端柔性直流电网运行原理与直流故障特性分析

2.1 换流器工作原理及柔直电网基本结构

2.1.1 模块化多电平换流器的结构及工作原理

2.1.2 多端柔性直流输电系统的结构及数学模型

2.1.3 MT-HVDC控制系统及控制方式

2.2 柔性直流系统直流故障暂态特性分析

2.2.1 两电平电压源换流器系统的短路故障暂态过程分析

2.2.2 模块化多电平换流器系统的短路故障暂态过程分析

2.3 柔性直流系统直流故障暂态仿真

2.3.1 两电平电压源换流器系统的短路故障暂态过程仿真

2.3.2 模块化多电平换流器系统的短路故障暂态过程仿真

2.4 本章小结

3 基于单端暂态能量的线路保护原理与故障测距方案

3.1 柔性直流电网区内外故障特性分析

3.1.1 直流电抗器两侧高频电压幅值比值分析

3.1.2 区内外故障识别原理

3.2 基于单端暂态能量判据的故障保护原理

3.3 基于线路行波特征量的故障判别与测距原理

3.4 仿真验证

3.4.1 单端量故障保护原理仿真验证

3.4.2 仿真系统行波分析

3.5 本章小结

4 限流装置与保护的配合的柔性直流电网故障清除策略

4.1 柔性直流电网直流侧故障隔离技术研究

4.1.1 基于换流器自清除能力的故障隔离技术

4.1.2 基于高压直流断路器的故障清除技术

4.2 基于限流装置的一种新型直流断路器拓扑结构

4.2.1 电阻、电感型故障限流装置对比分析

4.2.2 新型直流断路器拓扑结构

4.2.3 新型直流断路器参数设计

4.3 新型直流断路器与线路保护的配合策略

4.4 仿真算例

4.5 本章小结

结论

致谢

参考文献

攻读学位期间的研究成果

#### （2）计及故障信息的电力系统暂态稳定分析及紧急控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 暂态稳定分析方法研究现状

1.2.2 暂态稳定紧急控制策略研究现状

1.2.3 潮流转移过负荷抑制策略研究现状

1.2.4 继电保护故障信息及变电站通信现状

1.2.5 存在的问题

1.3 本文主要研究工作

第2章 基于故障全景信息的暂态稳定分析方法

2.1 引言

2.2 电力系统暂态稳定故障影响因素分析

2.3 基于故障全景信息的多机系统暂态稳定分析

2.3.1 含故障位置及接地电阻的导纳收缩矩阵

2.3.2 基于故障全景信息的暂态稳定分析

2.4 算例仿真

2.4.1 三机系统仿真算例

2.4.2 新英格兰十机系统仿真算例

2.5 本章小结

第3章 基于故障电流分布系数的多机系统暂态稳定裕度评估方法

3.1 引言

3.2 基于故障电流分布系数的发电机电磁功率表达式

3.3 基于故障电流分布系数的单机能量函数

3.3.1 单机能量函数

3.3.2 随故障电流分布系数变化的单机能量函数解析表达式

3.4 关键机组判定方法及单机稳定裕度评估

3.5 算例仿真

3.6 本章小结

第4章 融合故障信息的暂态稳定切机控制策略

4.1 引言

4.2 考虑主导不稳定平衡点变化的切机灵敏度分析模型

4.3 牛顿—拉夫逊法求解切机灵敏度

4.3.1 牛顿—拉夫逊迭代法

4.3.2 切机灵敏度求解方法

4.4 结合继电保护故障信息制定紧急切机策略

4.5 算例仿真

4.5.1 故障场景一

4.5.2 故障场景二

4.6 本章小结

第5章 潮流转移过负荷紧急控制策略

5.1 引言

5.2 跨电压等级切机/切负荷系统架构

5.3 500kV及以上电压等级切负荷策略

5.3.1 建立切机/切负荷数学模型

5.3.2 过负荷区域划分

5.3.3 改进最优粒子群算法

5.4 500kV以下电压等级切机/切负荷策略

5.4.1 切负荷综合评价体系

5.4.2 AHP-模糊综合评价法

5.4.3 220kV环网运行对本策略的影响

5.5 算例仿真

5.5.1 故障场景1

5.5.2 故障场景2

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （3）含DG的配电网保护特性研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 研究现状

1.2.1 含DG的配电网故障特性研究现状

1.2.2 含DG的配电网保护研究现状

1.2.3 含DG的配电网存在的问题

1.3 研究内容及工作思路

1.4 论文章节安排

第二章 配电网故障时DG的输出特性及等效模型

2.1 配电网故障时同步发电机型DG的等效模型

2.1.1 配电网对称故障时同步发电机型DG的等效模型

2.1.2 配电网不对称故障时同步发电机型DG的等效模型

2.1.3 配电网故障时同步发电机型DG的输出特性

2.2 逆变型DG原理及其在配电网故障时的输出特性与等效模型

2.2.1 逆变型DG的并网控制策略

2.2.2 基于无功支撑的LVRT控制策略

2.2.3 配电网故障时逆变型DG的输出特性及等效模型

2.3 小结

第三章 含DG配电网的故障计算方法

3.1 通用故障电流计算方法

3.2 含DG的通用故障电流计算方法

3.2.1 仅含同步发电机型DG的配电网故障电流计算方法

3.2.2 仅含逆变型DG的配电网故障电流计算方法

3.2.3 含两种类型DG的配电网故障电流计算方法

3.3 算例验证

3.3.1 仅含同步发电机型DG的配电网故障分析方法算例验证

3.3.2 仅含逆变型DG的配电网故障分析方法算例验证

3.3.3 含两种类型DG的配电网故障分析方法算例验证

3.4 小结

第四章 含DG配电网继电保护改进

4.1 DG接入对原电流保护的影响

4.2 含DG配电网的继电保护

4.2.1 区域 1--自适应速断保护研究

4.2.2 区域 2--纵联保护研究

4.3 算例验证

4.3.1 自适应速断保护算例验证

4.3.2 改进的纵联电流保护算例验证

4.4 保护的配合

4.5 小结

第五章 分布式区域纵联保护

5.1 分布式纵联保护系统

5.2 保护动作原理

5.2.1 保护范围确定

5.2.2 关联域的在线确定方法

5.2.3 故障隔离矩阵算法

5.2.4 应用举例

5.3 小结

第六章 结论与展望

6.1 论文总结

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文及科研情况

#### （4）电网连锁故障触发阶段关键因素的影响作用分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 电网连锁跳闸的研究现状

1.2.1 电力系统关键节点的研究现状

1.2.2 电力系统关键线路研究现状

1.3 本文的主要工作

第二章 电网发生连锁跳闸的判别指标和影响因素

2.1 电网发生连锁跳闸的判别指标

2.2 电网对于连锁跳闸的影响因素

第三章 初始故障支路传输功率对连锁跳闸的影响

3.1 初始故障支路传输功率对连锁跳闸的影响分析

3.2 初始故障支路的极限功率求取。

3.3 算例分析

3.3.1 IEEE14 节点系统上的算例分析

3.3.2 IEEE39 节点系统上的算例分析

3.4 本章小结

第四章 关键节点对电网安全水平的影响

4.1 严重连锁受扰支路的评价指标

4.2 初始故障发生后电网中支路与节点之间的关系

4.3 严重受扰支路的筛选及关键节点的确定

4.4 电网对于连锁跳闸的安全水平分析模型及求解思路

4.4.1 电网对于连锁跳闸的安全水平分析模型

4.4.2 电网对于连锁跳闸的安全水平模型求解思路

4.5 算例分析

4.6 本章小结

第五章 保护定值对电网安全水平的影响

5.1 保护定值对电网安全运行水平影响的研究思路:

5.2 保护定值同时改变对电网安全水平影响的算例分析

5.2.1 IEEE14 节点系统上的算例分析

5.2.2 IEEE39 节点系统上的算例分析

5.3 严重受扰支路保护定值改变对电网安全水平影响的算例

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

附录

致谢

个人简历、在校期间的科研成果及发表的学术论文

#### （5）含调谐交流半波长输电线路保护关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题目的和意义

1.2 交流半波长输电线路研究现状

1.3 含调谐交流半波长输电线路研究现状

1.4 交流半波长输电线路继电保护研究现状

1.5 含调谐交流半波长输电线路继电保护研究思路

1.6 本文主要研究内容

第二章 传统继电保护对调谐半波长线路的适应性分析

2.1 引言

2.2 半波长线路调谐网络接入形式分析

2.3 基于RTDS的含调谐半波长输电系统模型搭建

2.4 三种不同调谐方式比较分析

2.4.1 “π”型调谐网络

2.4.2 “T”型调谐网络

2.4.3 “Γ”型调谐网络

2.5 调谐网络前后的电气特征

2.6 含调谐半波长输电线路现有保护适应性分析

2.6.1 电流差动保护适应性分析

2.6.2 距离保护适应性分析

2.6.3 行波保护适应性分析

2.7 本章小结

第三章 基于暂态能量方向的半波长线路纵联主保护

3.1 引言

3.2 暂态能量方向保护启动判据分析

3.3 暂态能量方向保护原理分析

3.3.1 暂态能量方向保护判据分析

3.3.2 暂态能量方向保护跳闸方案研究

3.4 仿真验证

3.5 含调谐半波长输电线路雷击干扰情况分析

3.6 本章小结

第四章 基于阻抗差动的调谐半波长线路后备保护

4.1 引言

4.2 基于阻抗差动的含调谐半波长输电线路保护原理

4.2.1 阻抗差动保护启动元件

4.2.2 阻抗差动保护原理

4.3 仿真验证

4.4 本章小结

第五章 基于测后模拟功率方向的母线保护

5.1 引言

5.2 启动元件

5.3 基于测后模拟功率方向的母线保护方法

5.4 仿真验证

5.5 含调谐半波长输电线路保护策略与配合

5.6 本章小结

第六章 基于行波能量突变的调谐半波长故障定位

6.1 引言

6.2 基于波头标定的测距方法分析

6.3 行波的折反射规律及方向行波的求取

6.3.1 行波的折反射规律

6.3.2 方向行波求取

6.4 行波突变点与位置、时间的映射关系

6.5 基于行波沿线突变的单端测距函数构造

6.6 仿真验证

6.7 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

致谢

参考文献

附录 A 攻读博士期间的科研成果

#### （6）基于改进J-A模型的变压器继电保护研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 变压器保护研究现状

1.2.2 铁磁模型的研究现状

1.2.3 参数识别的研究现状

1.3 本文主要工作

第二章 变压器励磁涌流的分析及识别方法

2.1 变压器励磁涌流产生原因

2.1.1 单相变压器励磁涌流

2.1.2 三相变压器励磁涌流

2.2 励磁涌流的影响因素

2.2.1 初相角

2.2.2 剩磁

2.2.3 电源电压

2.2.4 系统阻抗

2.3 励磁涌流的识别方法

2.3.1 基于电流波形特征的识别方法

2.3.2 基于电压波形特征的识别方法

2.3.3 基于电流与电压量的识别方法

2.4 本章小结

第三章 J-A模型的改进与参数识别研究

3.1 传统J-A模型

3.2 模型参数对基本磁滞曲线的影响

3.3 J-A模型的改进

3.4 模型的参数识别

3.4.1 算法介绍

3.4.2 J-A参数识别

3.5 本章小结

第四章 磁滞回线与保护算法研究

4.1 磁滞回线

4.2 比率差动与二次谐波结合的保护制动方法研究

4.3 变压器保护仿真

4.3.1 变压器内部故障保护仿真

4.3.2 变压器外部故障保护制动仿真

4.3.3 结合J-A模型的变压器励磁涌流制动仿真

4.4 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 工作总结

5.2 未来展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

#### （7）面向调度应急处置的输配电网故障诊断关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 调度应急处置支持系统的发展情况

1.3 面向调度应急处置的故障诊断技术研究现状

1.3.1 输电网故障诊断的研究现状

1.3.2 配电网故障诊断的研究现状

1.4 现有研究存在的不足

1.5 论文主要工作和章节安排

2 电力系统调度应急处置支持系统的框架及关键技术

2.1 引言

2.2 电力系统调度应急处置支持系统的需求目标

2.3 电力系统调度应急处置支持系统的功能框架

2.4 调度应急处置支持系统的主要关键技术

2.5 适用于调度应急处置支持系统的故障诊断关键技术

2.6 本章小结

3 输电网故障诊断的分阶段解析模型及方法

3.1 引言

3.2 传统解析模型的局限性分析

3.3 输电网故障诊断的分阶段解析模型及方法

3.3.1 基于故障测度指标的可疑元件筛选

3.3.2 基于实际状态的拓展解析建模

3.4 基于分阶段解析的输电网故障诊断流程

3.5 算例分析

3.6 本章小结

4 基于网络拓扑图形建模的输电网故障诊断模型

4.1 引言

4.2 输电网的拓扑描述方法

4.2.1 基于图论的输电网拓扑描述

4.2.2 电力元件及保护设备的拓扑关联矩阵

4.3 基于网络拓扑图形建模的故障诊断模型

4.3.1 输电网故障诊断模型的整体架构

4.3.2 故障诊断模型的参数设置

4.4 拓扑映射转换规则及输电网故障诊断流程

4.4.1 矩阵推理运算算子定义

4.4.2 远后备保护的拓扑映射转换规则

4.4.3 故障诊断模型的推理流程

4.5 仿真验证分析

4.5.1 算例仿真

4.5.2 性能分析

4.6 本章小结

5 基于模糊时间Petri网的输电网故障诊断方法

5.1 引言

5.2 模糊时间Petri网(FTPN)

5.2.1 时序约束及时序推理

5.2.2 FTPN定义

5.3 基于FTPN的输电网故障诊断模型

5.3.1 FTPN的图形化建模

5.3.2 模型参数设置

5.3.3 矩阵推理运算定义

5.3.4 FTPN模型的分层推理过程

5.3.5 告警信息的动作评价

5.4 基于FTPN的输电网故障诊断框架

5.5 算例仿真及性能分析

5.5.1 算例仿真

5.5.2 性能分析

5.6 输电网故障诊断技术在支持系统中的综合应用方案

5.6.1 模糊时间Petri网的拓扑建模方法

5.6.2 解析模型法与Petri网图形建模法的配合应用模式

5.7 本章小结

6 矩阵算法和优化算法相结合的配电网故障诊断

6.1 引言

6.2 常规配电网故障诊断的新型改进矩阵算法

6.2.1 现有矩阵算法的原理概述

6.2.2 一种新的改进矩阵算法

6.3 基于优化算法的容错判断

6.3.1 告警信息畸变对矩阵算法的影响

6.3.2 考虑告警信息容错的优化模型

6.4 常规配电网的故障诊断流程

6.5 算例分析

6.5.1 配电网算例

6.5.2 性能分析

6.6 本章小结

7 适用于多电源并列运行主动配电网的故障诊断方法

7.1 引言

7.2 多电源并列运行主动配电网故障诊断的改进矩阵算法

7.3 主动配电网故障诊断的优化建模方法

7.3.1 基于现有建模方法的信息容错优化模型

7.3.2 基于网络拆分的主动配电网故障诊断优化建模方法

7.3.3 多电源并列运行配电网的多重故障诊断测试算例

7.4 配电网故障诊断技术在支持系统中的应用方案

7.5 本章小结

8 全文总结

8.1 工作总结

8.2 工作展望

致谢

参考文献

附录 A 攻读博士学位期间所取得的科研成果

附录 B 攻读博士学位期间参与的课题

#### （8）LCC-VSC混合直流输电线路保护研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 传统高压直流输电技术

1.1.2 柔性直流输电技术

1.1.3 混合直流输电系统

1.2 国内外研究现状

1.2.1 传统高压直流输电技术研究现状

1.2.2 柔性直流输电技术研究现状

1.2.3 混合直流输电技术研究现状

1.3 混合直流输电应用前景

1.4 高压直流输电线路保护现状及存在问题

1.4.1 传统直流输电线路继电保护

1.4.2 柔性直流输电线路继电保护

1.4.3 混合直流输电线路继电保护

1.5 论文的结构安排

2 混合直流输电线路保护研究

2.1 混合直流输电系统的构成及拓扑

2.1.1 换流器式Hybrid-HVDC系统

2.1.2 系统式Hybrid-HVDC系统

2.2 直流线路故障类型

2.2.1 雷击

2.2.2 对地闪络

2.2.3 其他故障

2.3 高压直流输电线路保护的基本要求

2.4 本章小结

3 LCC-VSC双极式混合双端直流输电系统与建模

3.1 LCC-VSC双极式混合双端直流输电系统结构

3.2 LCC-VSC双极式混合双端直流输电系统运行原理

3.3 LCC-VSC双极式混合双端直流输电系统启动方法

3.4 LCC-VSC双极式混合双端直流输电系统控制策略

3.4.1 LCC侧的控制策略

3.4.2 VSC侧的控制方法策略

3.5 LCC-VSC双极式混合双端直流输电系统仿真验证

3.5.1 整流侧系统仿真模型

3.5.2 逆变侧系统仿真模型

3.6 稳态仿真结果分析

3.6.1 系统交流侧仿真结果

3.6.2 系统直流侧仿真结果

3.7 故障时暂态仿真结果分析

3.7.1 单相接地故障

3.7.2 三相短路故障

3.7.3 直流线路极间故障

3.7.4 直流线路单极故障

3.8 本章小结

4 基于模型识别的双极式混合双端直流输电线路纵联保护

4.1 双极式混合双端直流输电系统结构与模量提取

4.1.1 系统结构

4.1.2 模量提取

4.2 HVDC线路故障特征分析

4.2.1 区外故障模型

4.2.2 区内故障模型

4.3 保护原理与判据

4.3.1 保护原理

4.3.2 保护判据

4.4 仿真验证

4.4.1 区内故障的仿真结果

4.4.2 区外故障的仿真结果

4.5 本章小结

5 基于模型识别和电流极性的混合双端直流输电线路纵向保护

5.1 双极式混合双端直流输电系统结构

5.2 HVDC线路故障特征分析

5.2.1 区外故障模型和电流特征

5.2.2 区内故障模型和电流特征

5.3 保护原理与判据

5.3.1 模型误差保护原理和判据

5.3.2 利用电流极性的保护原理和判据

5.3.3 保护判据实现方法

5.4 电流极性和模型识别纵向保护策略

5.5 仿真验证

5.5.1 区外故障仿真结果

5.5.2 区内故障仿真结果

5.6 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

攻读硕士学位期间研究成果

1 发表的学术论文

2 获得的专利

攻读学位期间所参加的科研项目

#### （9）含微电网的配电网保护策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 含分布式电源的配电网保护研究现状

1.2.2 微电网保护研究现状

1.3 本文主要研究内容

2 微电网故障特性分析及其对配电网的影响

2.1 微电网技术概述

2.2 逆变型分布式电源技术

2.2.1 逆变型分布式电源的结构与控制方式

2.2.2 恒功率控制下的分布式电源故障特性

2.3 分布式电源接入对配电网的影响

2.4 本章小结

3 含微电网的配电网分区综合保护

3.1 含微电网的配电网分区原理

3.2 基于故障分量的纵联正序阻抗差动保护

3.2.1 区内外故障特征分析

3.2.2 纵联正序阻抗差动保护判据

3.2.3 保护的影响因素及解决措施

3.3 综合筛选保护

3.3.1 单母线筛选保护基本原理

3.3.2 多级母线筛选保护与改进的电流差动保护应用

3.4 仿真验证

3.4.1 纵联正序阻抗差动保护的验证

3.4.2 筛选保护与改进的电流差动保护的验证

3.5 本章小结

4 微电网的并网点保护

4.1 微电网运行模式切换策略

4.1.1 配电网侧发生故障

4.1.2 微电网侧发生故障

4.2 微电网并网点保护原理

4.2.1 故障位置判别

4.2.2 孤岛检测

4.3 并网点保护的仿真验证

4.4 本章小结

5 含微电网的配电网综合保护仿真验证

5.1 仿真模型简介

5.2 计及并网点保护的配电网侧保护仿真验证

5.2.1 配电网侧故障时并网点保护的验证

5.2.2 微电网并网模式下配电网侧保护的验证

5.2.3 微电网孤岛运行时配电网侧保护的验证

5.3 计及并网点保护的微电网侧保护仿真验证

5.3.1 微电网侧故障时并网点保护的验证

5.3.2 微电网并网模式下微电网侧保护的验证

5.3.3 微电网孤岛运行时微电网侧保护的验证

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考丈献

致谢

作者简介及读研期间主要科研成果

#### （10）基于智能算法的输配网故障诊断研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.1.1 输电网故障诊断背景及概况

1.1.2 配电网故障诊断背景及概况

1.1.3 本课题的研究意义

1.2 国内外研究现状及存在的问题

1.3 论文的主要研究内容

第2章 输配网典型继电保护与加权模糊Petri网的基本概念

2.1 输配网典型继电保护简介

2.1.1 输电网典型继电保护简介

2.1.2 配电网典型继电保护简介

2.2 加权模糊Petri网简介

2.2.1 Petri网的基本概念

2.2.2 加权模糊Petri网的基本概念

2.3 加权模糊Petri网在输配网故障诊断中的优势

2.4 本章小结

第3章 基于层次性变迁加权模糊Petri网的输电网故障诊断方法

3.1 应用于输电网的层次性变迁加权模糊Petri网定义

3.1.1 应用于输电网的层次性变迁加权模糊Petri网各集合含义

3.1.2 各元件层次性变迁加权模糊Petri网模型的建立

3.1.3 模型中基于高斯分布的权值组成

3.2 基于层次性变迁加权模糊Petri网的推理过程

3.2.1 第一层子网推理过程

3.2.2 第二层子网推理过程

3.2.3 相关继电保护装置故障情况的反向搜索

3.2.4 应用于输电系统的新型层次性变迁WFPN故障诊断总流程

3.3 算例验证与结果分析

3.3.1 算法算例验证

3.3.2 算法结果分析

3.4 本章小结

第4章 基于时序连接加权模糊Petri网的配电网故障诊断方法

4.1 兼容有源配电网的配电网故障诊断方法研究意义

4.2 基于直觉模糊集的不确定时空关系及其在配电网SOE信息中的应用

4.2.1 基于直觉模糊集的不确定时刻

4.2.2 基于直觉模糊集的不确定时段

4.2.3 基于直觉模糊集的不确定时序逻辑

4.2.4 应用于配电网的基于直觉模糊集的不确定时空关系

4.3 时序连接加权模糊Petri网定义

4.3.1 时序连接加权模糊Petri网各集合含义

4.3.2 时序连接加权模糊Petri网模型的建立

4.3.3 模型中基于高斯分布的权值组成

4.3.4 时序连接加权模糊Petri网模型搭建小结

4.4 时序连接加权模糊Petri网推理过程

4.4.1 时序连接加权模糊Petri网子网推理过程

4.4.2 相关继电保护装置故障情况的反向搜索

4.4.3 基于时序连接加权模糊Petri网的配电网故障诊断总流程

4.5 算例验证与结果分析

4.5.1 闭环有源配电网算法算例验证

4.5.2 传统辐射型配电网算法算例验证

4.5.3 算法结果分析

4.6 本章小结

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表学术论文和参加科研情况

学位论文评阅及答辩情况表

### 四、继电保护动作方向判别与潮流的关系（论文参考文献）

- [1]基于故障特性的多端柔性直流电网保护策略研究[D]. 周丽君. 兰州交通大学, 2021(02)

- [2]计及故障信息的电力系统暂态稳定分析及紧急控制研究[D]. 朱劭璇. 华北电力大学(北京), 2021

- [3]含DG的配电网保护特性研究[D]. 黄霞. 西安石油大学, 2021(09)

- [4]电网连锁故障触发阶段关键因素的影响作用分析[D]. 李钦彬. 福建工程学院, 2021(02)

- [5]含调谐交流半波长输电线路保护关键技术研究[D]. 韩一鸣. 昆明理工大学, 2021

- [6]基于改进J-A模型的变压器继电保护研究[D]. 徐康波. 合肥工业大学, 2021(02)

- [7]面向调度应急处置的输配电网故障诊断关键技术研究[D]. 徐彪. 华中科技大学, 2020(01)

- [8]LCC-VSC混合直流输电线路保护研究[D]. 牛丹. 西安科技大学, 2020(01)

- [9]含微电网的配电网保护策略研究[D]. 张茜. 安徽理工大学, 2020(03)

- [10]基于智能算法的输配网故障诊断研究[D]. 黄吴镝. 山东大学, 2020(11)

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/7bfdaa53349cb6e6443a7cb9.html