# 吸光度测定的读书报告

##### 问：吸光光度法测定铁的实验原理

答：吸光光度法（也称比色法）是常用的分析化学方法之一，可以用于测定溶液中某种物质浓度的大小。在测定铁的含量时，可以利用铁离子与邻苯二酚的络合反应来形成紫色配合物，然后通过比较样品与标准溶液的吸光度差来测定铁的浓度。

实验步骤如下：

1. 准备标准溶液：取一定量的已知浓度的铁离子溶液，加入适量的邻苯二酚溶液，稀释至初始体积，摇匀作为标准溶液。

2. 取待测溶液：取一定量的待测含铁离子的溶液，加入适量的邻苯二酚溶判孝液，稀释至相同体积。

3. 测定吸光度：将标准溶液和待测溶液分别注入紫外可见分光光度计比色池中，以水为参比溶液，设定波长，并记录两个溶液吸收的光强（即吸光度）。

4. 制作标准曲线：在不同浓度下反复进行三次以上试验，得到样品各自的吸光度值，并将浓度和吸光度绘制成标准曲线。

5. 计算含量：根据待测溶液的吸光度值和标准曲线，查找相应的铁离子浓度，即可计算出待测溶液中铁离子的含量。

- 总之，通过加入邻苯二酚与铁离子形成如镇带有紫色的络合物，在紫外可见分光光度计中测定样品的吸光度，利用标准曲线得出浓渣冲粗度与吸光度的关系，从而计算出样品中铁离子的含量。这就是基本的吸光光度法测定铁的实验原理。

##### 问：怎样测量吸光度？

答：一般用A表示，它是指要样品对的吸收量。

，也叫百分透射比，用T％表示，它是指一般红外光在穿过样品时，必然有一定的光被样品所吸收，那么剩余的光强和原有红外光强的比值，就是透光率.

2个单位可以互相转换，A＝Lg（1/T).

比尔-朗伯定律（Beer–Lambert law），又称比尔定律或比耳定律（Beer’s

law）、朗伯-比尔定律、布格-朗伯-比尔定律（Bouguer–Lambert–Beer

law），是光大宏启吸收的基本定律，适用于所有的和所有的吸光物质，包括气体、固体、液体、分子、原子和离子。比尔-朗伯定律是吸光光度滚如法、比色分析法和光电比色法的定量基础。

一束单色光照射于一吸收介质表面，在通过一定厚度的介质后，由于介质吸收了一部分光能，透射光的强度就要减弱。吸收介质的浓度愈大，介质的厚度愈大，则的减弱愈显著，其关系为：

物质对光吸收的定量关系很早就受到了科学家的注意并进行了研究。皮埃尔·布格（Pierre

Bouguer）和约翰·海因里希·朗伯（Johann Heinrich

Lambert）分别在1729年绝配和1760年阐明了物质对光的吸收程度和吸收介质厚度之间的关系；1852年奥古斯特·比尔（August

- Beer）又提出光的吸收程度和吸光物质浓度也具有类似关系，两者结合起来就得到有关光吸收的基本定律——布格－朗伯－比尔定律，简称比尔－朗伯定律。

##### 问：吸光度系数如何测定

- 答：根据朗伯-比尔定律，A=εbc，其中A为，ε为轮竖销摩尔吸光系数，b为吸收池厚度，c为浓度。A已知，ε可通过查阅相关文献查得标准值，或者测定已知浓度的标准溶液来求得，b可测得或查得厂家标称的吸收池厚度（一般是1cm、2cm或4cm），于是纤薯仅有的未知项c可求得腊游了

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/8176cb39139bc071ef2d7a23.html