# 浅谈小水电站供电方式的设计

### 一、浅谈小水电站中厂用电接线方式的设计（论文文献综述）

马勇[1]（2020）在《平寨水电站厂用电接线设计浅析》文中研究说明水电站厂用电系统对电站的运行的可靠性有着关键性的作用,黔中水利枢纽工程平寨水电站厂用电系统即有电站自身的负荷用电外,还包括大坝泄洪用电负荷的供电,因此对厂用电的可靠性要求很高。文章结合平寨水电站厂用电系统特点,对厂用电系统的电源引接、接线方式、以及厂用电系统中性点接地方式等方面的问题进行阐述。

龚定文[2]（2020）在《基于水电站电气一次设计的技术研究》文中研究指明文章以基于水电站电气一次设计技术为研究对象,首先对水电站电气一次设计进行了简单的介绍,随后结合实际,从水电站400V电气主接线、厂用电接线、水电站电气一设备选择等重点设计节点入手,分析了相关的设计内容,希望能够为促进水电站的安全可靠运行提供保障。

钟晴[3]（2018）在《大型水力发电站厂用电设计》文中研究指明对某水电站厂用电设计方案的确定和厂用电接线进行了介绍,并对该工程厂用电设计进行了分析、总结,可供同行参考。

周宏伟,余建军[4]（2017）在《小型水电站微机监控保护系统改造》文中研究说明7090年代修建的小型水电站监控保护系统需要更新换代,恰逢国家"十二.五"、"十三.五"规划对小水电站增效扩容改造的政策出台,使得大量的农村小水电需要进行微机监控保护系统改造。在"十二.五"期间四川已有很多小型水电站完成了增效扩容改造,微机监控保护系统是增效扩容改造项目的重点,文中不对计算机监控保护系统的全部内容做描述,主要根据近几年在小水电站监控保护系统改造中的经验,并结合生产实际介绍小型水电站微机监控改造中设计、订货、施工等方面的经验教训作介绍,并讨论如何搞好小型水电站微机监控改造,供同行们分享,以利"十三.五"改造中走少的弯路,达到更好的能效指标。

何志慧[5]（2016）在《云南楚雄不管河一级水电站电气设计》文中提出云南省水资源十分丰富,但经济发展相对落后,为把水电资源优势转化为经济优势,云南省大力推进中小水电站建设。如今,3 0MW及以下的中小型机组在云南省已得到广泛应用。根据发展要求,同时为了满足可靠性、灵活性、经济性的电力设计要求,不管河一级水电站采用了2台发电机连接1台主变压器的扩大单元接线方式,在中小水电站设计中已具有较好的运行经验。设备的选择考虑了新型设备,让新技术更好地服务于电力企业。同时,采用适宜的设备配置及可靠的保护配置,具有较好的实用性,能满足供电可靠性的要求。

祝双桔[6]（2015）在《渭沱电站机组技术改造》文中研究表明渭沱水电站位于重庆市合川区渭沱镇,距涪江汇入嘉陵江的汇合口约23km,是以发电为主,兼航运的综合水利工程。渭沱电站原装有两台灯泡贯流式机组,设计水头:Hp=8.5m,最大水头:Hmax=11.0m,最小水头:Hmin=3.0m,装机容量:2×15MW。2005年开始在渭沱电站下游嘉陵江上新建一草街航电枢纽,建成后草街电站运行正常水位203.0m,导致渭沱水电站不足3m的毛水头,如对原机组不作改造,在此工况下不能发电,不仅渭沱水电站将报废,而且还将安排专门的人员对船闸的运行、维护进行管理。为使国有资产保值增值,充分合理利用渭沱电站剩下的3m左右水头,要求论证渭沱电站在此工况下进行机电设备技术改造的可行性。技术改造方案不仅满足充分利用渭沱电站的水力资源,而且尽量降低成本。要求渭沱电站机电设备技改成功后,既能有效利用已建成的溢流坝、泄洪闸、厂房、船闸等设施,又能充分利用区间2-4m的水头。具体研究内容和结论如下:1充分分析渭沱电站改造前、后的水力资源基本情况,进行多方案比较分析,确定利用原水轮机流道,将水轮机四叶片改造成两叶片的水轮机改造方案。结合九十年代安德里茨水电针对渭沱电站生产水轮机的模型试验结果,并经技术经济比较可以得出,利用现有流道以及水轮发电机组,只将转轮由四叶片改为两叶片,并保留原水轮机轮毂、转轮直径不变,对不用的两个原浆叶位置用同轮毂线型一致的轮毂盖密封的方法具有可行性。在此基础上要求制造厂在安德里茨三叶片转轮试验的基础上开发二叶片转轮。2渭沱电站机组改造的实施方案,其中包括渭沱电站技施设计以及模型试验与真机安装。研究结果表明:渭沱电站改造后水轮机轴向水推力、空蚀或磨蚀损坏保证、飞逸特性、调节保证、运行稳定性和噪声保证、可靠性保证及主要部件受力情况等不会发生对运行不利的情况,证明两叶片转轮机组性能参数可靠,符合渭沱水电站改造的实际情况。在初步设计中建议加强机组改造模型试验及验收工作,重点研究水轮机能量指标和两叶片机组振动问题,制造厂应通过模型试验对以上两项参数作出承诺,确保在渭沱电站改造后实现稳定运行。3真机振动特性测试。为验证改造方案的正确性,对机组的振动进行试验监测分析,从整个试验监测的数据看,机组的运行状况良好,机组的振摆数据都在国标规定的范围内,改造后尾水管的振动有所减小,机组带负荷过程中,没有明显的振动区,机组从空转、空载、带负荷的整个过程,机组振摆数据都符合国家标准。机组的轴系受力分析,从整个试验监测的数据看,机组的运行状况良好,机组的振摆数据都在国标的范围以内。本文的研究成果可为今后开发超低水头的水力资源以及推广与应用两叶片的灯泡贯流式机组提供一定的指导。

袁秀[7]（2013）在《奎屯河2#水电站电气主接线及主要设备的选择》文中认为电气主接线是水电站电气部分的主体,它与电力系统、电气设备的选择和布置都有关系,直接影响电站的运行维护和投资。本文结合奎屯河2#小水电站的工程特点,拟定了几个主接线方案,对各个主接线进行详细的技术经济比较,最后选定技术上先进,经济上合理,便于运行管理维护的最优方案,作为水电站电气部分设计的依据。电气设备的选择,其中的关键是确定主变压器台数和主变压器容量,及开关设备的选择,选择合理的电气设备为供电的可靠性提供了重要的保证。

吴刚[8]（2012）在《中型水电站厂用电设计探索》文中研究说明水电站厂用电设计是整个水电站重要的组成部分,因此,探索水电站厂用电设计,使其尽量达到最优有重要意义。本文基于中型水电站厂用电特点,对其设计要求进行了深入分析,同时,对中型水电站厂用电源的选择、电接线要求、变压器选择以及电变压器保护方面均进行了深入思考,旨在为领域内专业人员提供参考。

龙艳红,陈炳森,杨鸿锋[9]（2012）在《自动转换开关电器（ATSE）在佑岸拉稿水电站厂用电系统设计中的应用》文中研究指明根据水电站对厂用电备自投装置的控制及保护功能要求,介绍了佑岸拉稿水电站厂用电系统设计方案和自动转换开关电器（ATSE）的工作原理及结构特点,提出自动转换开关电器（ATSE）在厂用电备自投中的选型和试验方法,建议在中小型水电站设计及技术改造中优先采用。

石良[10]（2010）在《惠州抽水蓄能电站黑启动电源实施方案研究》文中进行了进一步梳理近年来随着国民经济的快速发展,电力需求迅速增长,大量电厂开工建设,在电网大面积停电或系统瓦解时,通过某些电厂“黑启动”来恢复整个电网供电,减少因停电所产生的影响和损失,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全具有十分重要的作用。电力系统恢复过程复杂,涉及诸多技术问题。本文主要对黑启动路径中的黑启动电源内部系统进行研究,以确保可靠的启动电源。黑启动电源有很多种,抽水蓄能电站是电力系统中具有调峰、调频和事故备用等多种作用的特殊电源。由于机组具有工况转换灵活的特点,在电网发生异常情况时,蓄能机组利用其起停速度快的优势迅速响应,保证电网安全。当电网大面积停电的时候,抽水蓄能电站具有黑启动能力,通过输电线路输送启动功率带动其他机组,从而使电力系统在最短时间内恢复供电能力。本文根据蓄能电站黑启动的特点,结合惠州抽水蓄能电站工程实例对其实施方案进行研究。主要为:分别对蓄能机组在半黑启动、全黑启动两种启动方式下的启动过程进行研究;研究机组黑启动过程中的主要技术问题,介绍半黑启动、全黑启动对蓄能电站各个子系统的要求;以惠州抽水蓄能电站半黑启动为例、进行黑启动电源容量选择、电源类型比选、黑启动供电方案及控制。由于惠蓄目前还未全厂投入运行,缺少黑启动试验确切数据,本文以广州抽水蓄能电站以黑启动电源为例,介绍蓄能电站黑启动试验过程。上述成果给即将上马的蓄能电站的机组招标、蓄能电站厂用电系统的优化、黑启动电源类型及容量选择等提供参考。

### 二、浅谈小水电站中厂用电接线方式的设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、浅谈小水电站中厂用电接线方式的设计（论文提纲范文）

#### （1）平寨水电站厂用电接线设计浅析（论文提纲范文）

1 工程概况

2 电气主接线

3 厂用电接线

3.1 厂用电供电电源

3.2 厂用电接线

4 厂用电系统中性点接地方式

4.1 中性点不接地系统

4.2 中性点经消弧线圈、低电阻接地方式

5. 结论

#### （2）基于水电站电气一次设计的技术研究（论文提纲范文）

1 水电站电气一次设计概述

2 水电站电气主线设计

3 水电站厂用电设计分析

4 水电站电气及设备选择

4.1 变压器选择

4.2 断路器选择

4.3 应做好电缆线材的选择

5 总结

#### （3）大型水力发电站厂用电设计（论文提纲范文）

0前言

1 电站概况

2 厂用电设计

2.1 厂用电源的设置原则

2.2 厂用电源的取得方式

2.3 厂用电压等级的选择

2.4 厂用电接线

3 结束语

#### （4）小型水电站微机监控保护系统改造（论文提纲范文）

1 概述

2 常规监控保护的小型水电站的系统设置

3 小型水电站微机监控系统

3.1 现地控制单元—LCU

3.1.1 微机保护简介

3.1.2 监控简介

3.2 可编程PLC控制器

3.3 几个主要系统改造

3.3.1 励磁装置系统改造

3.3.2 调速器系统的改造

3.3.3 操作电源系统改造

3.4 站控层设备

3.4.1 上位机

3.4.2 人机对话设施

3.4.3 网络设备

3.4.4 GPS时钟系统

3.4.5 UPS电源

3.4.6 组态

3.5 通讯系统

3.5.1 全厂通讯系统

3.5.2 通讯制式

3.5.3 统一通讯制式

3.5.4 通讯系统抗干扰

3.5.5 建议

4 结束语

#### （6）渭沱电站机组技术改造（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题来源及名称

1.1.1 课题来源

1.1.2 课题名称

1.2 研究背景、目的及意义

1.2.1 课题研究背景

1.2.2 课题研究目的

1.2.3 课题研究意义

1.3 国内外研究现状及发展趋势

1.4 本文研究的主要内容及技术路线

1.4.1 本文研究的主要内容

1.4.2 本文研究的技术路线

2 渭沱电站改造前基本情况

2.1 水文地质基本情况

2.2 水轮发电机组及其附属设备基本情况

3 渭沱电站改造前期研究工作

3.1 渭沱电站改造设计参数与规范

3.1.1 设计参数

3.1.2 主要设计规范

3.2 渭沱电站电气设备改造方案制定

3.2.1 接入电力系统改造方案

3.2.2 电气主接线改造方案

3.2.3 主要电气设备的选择

3.2.4 厂用电引接方式改造方案

3.2.5 控制保护和通讯系统改造方案

3.2.6 保护配置改造方案

3.2.7 设备布置改造方案

3.3 渭沱电站水轮机改造方案设计

3.3.1 水轮机改造选型任务分析

3.3.2 灯泡贯流式水轮机选型设计的原则

3.3.3 关于叶片数对灯泡贯流式水轮机性能的影响分析

3.3.4 本电站灯泡贯流式水轮机改造方案确定

3.4 机组改造关键问题的解决方案

4 机组改造实施

4.1 技施设计

4.1.1 招标内容

4.1.2 水轮机主要参数及额定值

4.2 模型试验

4.3 安装

4.4 效果评价

5 机组振动测量

5.1 测点布置及试验工况

5.2 机组的振动及摆度测试

5.2.1 机组空转

5.2.2 机组空载

5.2.3 机组带负荷的数据及轴心轨迹

5.2.4 机组的轴系受力分析

5.2.5 结论

6 结论与展望

6.1 本文总结

6.2 研究展望

参考文献

附录A 主要符号

致谢

#### （7）奎屯河2#水电站电气主接线及主要设备的选择（论文提纲范文）

1 接入电力系统方式

2 电气主接线方案

2.1 发电机电压侧接线

2.2 35k V侧接线

3 厂用电接线

4 主要电气设备选择

4.1 设备选择原则

4.2 主要电气设备选择

5 结论

#### （8）中型水电站厂用电设计探索（论文提纲范文）

引言

1 中型水电站厂用电特点及设计要求

1.1 中型水电站厂用电特点

1.1.1 厂用电负荷相对较小。

1.1.2 厂用电设计时自动化程度要求较高。

1.1.3 厂用电供电范围较大。

1.2 水电站厂用电设计要求

1.2.1 尽量适应自动化要求。

1.2.2 全面考虑厂用电负荷。

1.2.3 厂用电设计应简洁、清晰。

1.3 水电站厂用电可靠性影响因素

1.3.1 厂用电源的数量及设置。

1.3.2 厂用电接线方式。

1.3.3 厂用变压器选择及保护。

2 中型水电站厂用电源的选择

2.1 能够满足站内各种运行方式下的厂用电负荷需求, 保障正常供电。

2.2 厂用电源之间相对独立。

2.3 如果其中一个电源出现故障, 其余独立电源可通过自动或者人工远程操作的方式切换电源, 保证站内供电正常。

3 厂用电接线

4 厂用变压器选择

4.1 变压器型式选择。

4.2 变压器容量选择。

4.3 厂用电最大负荷的统计及确定。

5 厂用电变压器保护装置的装设

5.1 发电机断路器。

5.2 装设负荷开关。

5.3 装设隔离变压器或者限流电抗器。

6 结束语

#### （10）惠州抽水蓄能电站黑启动电源实施方案研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题的背景与意义

1.2 黑启动研究的主要内容和研究现状

1.2.1 黑启动方案的制定

1.2.2 黑启动过程中的安全问题

1.3 本文的研究目的和所做工作

第二章 惠州抽水蓄能电站机组黑启动

2.1 电站概况

2.2 黑启动的定义

2.3 电网对于惠蓄机组黑启动的要求

2.4 机组的黑启动过程

2.4.1 半黑启动方式

2.4.2 全黑启动方式

2.5 本章小结

第三章 黑启动对各个子系统的要求

3.1 厂用电系统

3.2 高压气系统

3.3 调速器系统

3.4 励磁系统

3.5 球阀液压控制系统

3.6 机组冷却系统

3.7 计算机监控系统

3.8 发电机、水轮机本体

3.9 电气开关

3.10 本章小结

第四章 惠蓄电站黑启动电源类型、容量选择分析

4.1 黑启动电源的必要性和可行性分析

4.1.1 惠蓄电站自身保安电源的需求

4.1.2 广东电力系统黑启动的需求

4.1.3 惠蓄电站机组黑启动可行性

4.2 黑启动电源容量选择

4.2.1 黑启动负荷统计及电源容量选择的原则

4.2.2 黑启动负荷统计

4.2.3 装机容量的确定

4.2.4 黑启动电源类型选择

4.3 本章小结

第五章 黑启动电源供电及控制方案

5.1 黑启动电源供电系统

5.1.1 接入惠州抽水蓄能电厂及电力系统方式

5.1.2 主接线

5.1.3 短路电流计算和主要电气设备选择

5.1.4 黑启动压降计算

5.2 黑启动电源控制系统

5.2.1 自动控制系统

5.2.2 机组自动化系统

5.2.3 机组励磁系统

5.2.4 同期系统

5.2.5 保护和测量

5.3 本章小结

第六章 电站黑启动试验

6.1 惠蓄电站有关接线简介

6.1.1 电气主接线简介

6.1.2 厂用电接线简介

6.2 黑启动试验

6.2.1 电站黑启动试验一般步骤、具体要求和注意问题

6.2 2 广蓄黑启动试验

6.3 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

### 四、浅谈小水电站中厂用电接线方式的设计（论文参考文献）

- [1]平寨水电站厂用电接线设计浅析[J]. 马勇. 黑龙江水利科技, 2020(08)

- [2]基于水电站电气一次设计的技术研究[J]. 龚定文. 内蒙古水利, 2020(01)

- [3]大型水力发电站厂用电设计[J]. 钟晴. 云南电力技术, 2018(04)

- [4]小型水电站微机监控保护系统改造[J]. 周宏伟,余建军. 山东工业技术, 2017(12)

- [5]云南楚雄不管河一级水电站电气设计[J]. 何志慧. 企业科技与发展, 2016(07)

- [6]渭沱电站机组技术改造[D]. 祝双桔. 西华大学, 2015(06)

- [7]奎屯河2#水电站电气主接线及主要设备的选择[J]. 袁秀. 电气技术, 2013(12)

- [8]中型水电站厂用电设计探索[J]. 吴刚. 科技创新与应用, 2012(26)

- [9]自动转换开关电器（ATSE）在佑岸拉稿水电站厂用电系统设计中的应用[J]. 龙艳红,陈炳森,杨鸿锋. 水利水电技术, 2012(03)

- [10]惠州抽水蓄能电站黑启动电源实施方案研究[D]. 石良. 华南理工大学, 2010(03)

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/89e5d4c6031d29003ae29d10.html