# 高层二次供水调研报告

##### 问：高层住宅二次供水存在的问题

答：二次供水问题分析：

1、目前二次供水设备故障率较高，供水安全可靠芦亩谨性差。是由于在供水设施耐模及施工质量方面，各房地产企业自行制定标准，往往因为考虑到降低成本，导致标准过低。而开发商又为追求高额利润，对二次供水的设施管理只是应付，安装设施的质量很低，很难符合安全供水的要求。

2、二次供水设施建成投运后，日常的运行维护管理也相当重要，否则直接影响供水的水质、水压等。但大多由开发商、物业公司负责的二次供水小区，供水设施清洗不及时或不作清洗使水质污染 ，运行管理混乱，使得安全正常供水难以保证。

3、由于二次供水设备行业鱼龙混杂，一些不具备供水方面专业知识的技术人员，对当地供水条件不十分清楚，不能有针对性地设计二次供水方式。这也导致了在使用二次供水设施后，时常发生供水设施能力跟不上，水量不足，水压波动厉害，甚至发生水质二次污染等安全问题

因此，极易造成高层住宅二次供水住户用水出现困难，导致“夜来水”或经常停断水，破坏了城市供水用水的正常秩序。同时，又由于电费、维修费、人工费等运行费用要自行分担陪基。导致向用户擅自提高水费征收标准，分摊各种不合理的费用，随意转嫁亏损负担，加价收费现象普遍，都是目前高层住宅二次供水存在的普遍性问题。

- by--博海供水

答：在高层住宅的二次供水过程中，经常会遇到以下问题，这些问题不解决，将直接影响高层住宅的正常供水，影响住户的生活。

一、水池及水箱

1.吸水池水位靠人工控制，太麻烦，人工成本也高；靠浮球控制，不可靠，经常因为浮球失灵，造成水池溢流。

2.屋顶水箱水位控制装置不可靠，经常溢流或水箱见底无水，供水很被动，住户意见大。

3.水池、水箱的余扰纤二次污染问题，没有得到很好的解决。

二、水泵及水泵房

1.水泵采用盘根密封，经常漏水。水泵房遍地是水，很不干净。

2.水泵几乎24小时运转。水泵不转，则高层无水。不但不节能，而且水泵因长时间运转，磨损严重，经常出问题，加大了检修成本 。

3.水泵房靠人工控制，专人看管，做不到完全自动，费力费钱。

4.因供水方式及操作程序不当，经常受到高层供水水锤的影响，水泵、阀门及管路的使用寿命将大大降低。

5.水泵在室内噪音很大，影响办李吵公环境。

- 针对以上高层住宅二次供水的问题，博海供水技术研发了节能环保的无负压供竖仿水设备，占地面积小，同时杜绝了二次污染。文章来源：四川博海供水设备有限公司

##### 问：高楼层二次供水到底危害有多大

答：【二次供水的起因】 由于城市高层建筑发展迅速，市政供水管网压力不足，输水 太广，水厂没有足够的压力和储力将水输送到每个地方，于是在位置较高的地方建立了蓄水池或储水罐，水从自来水厂出来之后，先流到设置在楼顶端的蓄水池或储水罐里，然后再通过自来水管流到你家里。

【二次供水的危害】 中国大部分城市供水系统不像发达国家，不是一根管子直达居民家里，而是水进入小区后就蓄到水池或水箱，然后再加压，再用子管道分送给居民。而小区水池因常年未清洗、消毒或未加盖加锁，雨水和异物进入水箱内，泥沙堆积，有害藻类滋生。死正伍老鼠搏轮、破烂物品、铁锈和脱落的防锈漆皮、虫蚁尸体漂浮等状况时常出现。

- 通过密布城市地下的自来水管网，住在楼层不高的居民拧开龙头就能喝上自来水。但对于住在高楼里的住户来说，自基清信来水管网输送来的水无法直接输送高层，这样就需要在小区内建设蓄水池储存一定量的水，进行二次加压，再输送给小区用户，这就形成了二次供水。如果二次供水的保护和消毒不到位，将会导致微生物大量繁殖，甚至成为细菌滋生的温床。

##### 问：二次供水检测报告能否补办呢

- 答：能。二次供水检测报告为保证正常的使用，能补办，且必须在二次供水设施管理部门规定的限期内补办，二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式。二次供水主要为补偿市政供水管和肆线压力缺乏枝棚如，保障寓居、生活在高猛启层人群用水而建立的。

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/8d3623be037abe53be77f70b.html