# 气体灭火控制器市场调研报告

##### 问：气体灭火系统的类型有几种？

答：1、七氟丙烷灭火系统

七氟丙烷是一种最为洁净环保的灭火剂，具有洁净、低毒、良好的绝缘性，对的耗损潜能值为零，且灭火效率高的优点。

2、气溶胶灭火系统

气溶胶灭火系统分为S型、K型热和其他型气溶胶灭火系统，常用的主要是S型热气溶胶灭火系统。K型和其岩燃他型气溶胶灭系统不能用于除了电缆隧道及自备发电机房外的其他电气火灾。

3、混合气体灭火系统

混合气体灭火系统灭火效能较低，在高压喷放时可能导致可燃飞溅及气化，有造成火势扩大蔓延的危险，一般不提倡用于扑救主燃料为液体的火灾。

4、二氧化碳灭火系统

二氧化碳灭火系统分为高压和低压灭火系统，二氧化碳灭火系统是目前唯一能用于局部灭火系统的一种气体灭火系统。

气体灭火系统的适用范围

一、气体灭火系统适用于扑救下列火灾：

1、电气火灾；

2、固体表面火灾；

3、液体火灾；

4、灭火前能切断气源的气体火灾。

注除电缆隧道（夹层、井）及自备发轮搜电机房外，K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

二、气体灭火系统不适用于扑救下列火灾：

1、、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾；

2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾；

3、、氢化钠等金属氢化物火灾；

4、、联胺等能自行分解的化学物质火灾；腊枣历

- 5、可燃固体物质的深位火灾。

答：1、七氟丙烷灭火系统

七氟丙烷是一种最为洁净环保的灭火剂，具有洁净、低毒、良好的绝缘性，对臭氧层的耗损潜能值为零，且灭火效率高的优点。

2、气溶胶灭火系统

气溶胶灭火系统分为S型、K型热和其他型气溶胶灭火系统，常用的主要是S型热气溶胶灭火系统。K型和其他型气溶胶灭系统不能用于除了电缆隧道及自备发电机房外的其他电气火灾。

3、混合气体灭差弊火系统

混合气体灭火系统灭火效能较低，在高压喷放时可能导致可燃易燃液体飞溅及气化，有造成火势扩姿州大蔓延的危险，一般不提倡用于扑救主燃料为液体的火灾。

4、二氧化碳灭火系统

- 二氧化碳灭火系统分为高压和低压灭火系统，二氧化碳灭火系统是目前唯一能用于局部灭火系虚册族统的一种气体灭火系统。

##### 问：气体灭火厂家一般跟谁合作

- 答：灭火系统设计公司、火灾预警公司。灭火系统设计公司：气体灭火系统需要根据具体需求进行设计，因此厂家通常需要与专业的灭火系统设计公源做镇司合作，共同提供定制化的解决方案；火灾预警公司：气体雹粗灭火系统需要在火灾发生前进行及时检测和预警，因此厂家通常需要与专业的火灾预警公司合作，提供完善的灭火系统监控及预胡罩警方案。

##### 问：气体灭火系统控制器是否要和报警主机联网

答：要和报警主机联网。

气体灭火主机和报警主机不属于一个配埋系统，但是两者之间需要联动闭卖物，气体灭火区域发生火灾，火灾报警控制器也就是系统主机能显示大致的火灾区域，以及气体释放喷洒情况。

- 气体灭火系统主要用在不适于轿液设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中。

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/a115561f4457880e22795fac.html